# 竹溪县中医院门诊楼电梯改造询价公告

依据《十堰市2019-2020年政府集中采购目录及标准》（十政办发[2018]105号）的要求，竹溪县中医院拟就“门诊楼电梯改造”进行询价采购。欢迎符合资质条件的供应商报名参加。

- 项目名称：竹溪县中医院门诊楼电梯改造项目

二、项目地点：竹溪县中医院

三、拟改造电梯改造前基本情况：

1、电梯情况：病床电梯，1600千克，1.0m/s，8层8站9门（1-8层）， 型号：TBJ1600/1.0-VF,生产厂家：苏州富士精工电梯有限公司。

2、井道情况：门诊楼2号电梯原设计为9层9站井道（-1层-8层），井道已按原设计施工。因后期安装选择了8层8站9门（1-8层），将原底坑进行了回填，重新做了地上底坑底板。

四、改造要求：

1、改造前门诊楼2号梯8层8站9门（1-8层）。改造后门诊楼2号梯9层9站10门（-1层-8层）,符合相关质量标准和要求。

2、拆除底坑楼板及缓冲装置，清除原基坑回填土（建筑垃圾清运至指定填埋场），加做底坑缓冲装置，对改造的底坑和井道按验收规范进行必要处理，新开负一层电梯门洞，电梯门套为304不锈钢，将临近的1号梯石材门套改为304不锈钢门套。

3、需增加的电梯材料清单详见附件1《竹溪县中医院门诊楼电梯改造项目报价单》内容。

五、本次询价采购内容：竹溪县中医院门诊楼电梯改造所涉及的电梯改造和土建改造。本项目为交钥匙工程，包含电梯保障和检验验收相关事项，验收合格后交付医院使用。

六、合格投标人必要资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、投标人应具有电梯改造资质。

七、投标事项：

1、有意向的合格投标人可在2020年9月25日至2020年9月29日，每天上午8:30-11:30时，下午15:00-17:30，投标人携带密封加盖公章或签字投标文件（特种设备安装改造维修许可证、营业执照、税务登记证、法人身份证复印件、被委托人授权委托书、报价单、联系方式）等到竹溪县中医院设备科（门诊六楼）投标，密封件外注明“门诊楼电梯改造项目投标文件”。

2、本次询价为含税包干报价，报价格式详见附件1《竹溪县中医院门诊楼电梯改造项目报价单》。注：后期若发生工程量变化不再追加预算。

3、报名投标截止时间：2020年9月29日下午17:30时，逾期恕不接受。

四、联系方式

地址：竹溪县中医院（鄂陕大道476号）

联系人：王兴文      联系电话：0719-2726234

监督人：杨书记      联系电话：0719-2733386

竹溪县中医院

2020年9月24日

附件1：

竹溪县中医院门诊楼电梯改造项目报价单

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层门装置 | 1套 |  |  |
| 2 | 主轨道 | 4根 |  |  |
| 3 | 副轨道 | 4根 |  |  |
| 4 | 支架 | 4套 |  |  |
| 5 | 钢丝绳 | 6根 |  |  |
| 6 | 外呼装置 | 1套 |  |  |
| 7 | 信号线缆 | 1套 |  |  |
| 8 | 平层信号 | 1套 |  |  |
| 9 | 轿箱内操作按钮改造 | 1项 |  |  |
| 10 | 304不锈钢门套 | 2项 |  |  |
| 11 | 安装费 | 1台 |  |  |
| 12 | 设备材料运输 | 1项 |  |  |
| 13 | 土建改造施工 | 1项 |  |  |
| 14 | 垃圾清运 | 1项 |  |  |
| 15 | 管理费 | 1项 |  |  |
| 16 | 税费 | 1项 |  |  |
| 合计总报价人民币（大写）： （小写）¥ |

投标报价单位（签章）：

联系电话：